**PRILOG 3.**

**OBRAZAC - TROŠKOVNIK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Opis | jedinica mjere | Količine | jedinična cijena u EURbez PDV-a | ukupnacijena uEURbez PDV-a |
|  |   |   |   |   |  |
| 1. | Dobava i montaža komunikacijskog ormara renomiranog proizvođača* Dimenzije 15U zidni
* Sa ugradnjom termostata i ventilacijskim sustavom
* Sa dovodom napajanja za ormar i spajanjem na razvodni ormar korisnika
* Sa ugradnjom osigurača 25A sa B karakteristikom isklopa
 | kom | 1 |  |  |
| 2. | Dobava i polaganje UTP kabela* kategorije 6a
* Samogasivi bez halogena (LSOH) 500 MHz
* Punožičani

Sa označavanjem na oba kraja | metar | 956 |   |  |
| 3. | Dobava i ugradnja strujnog kabela- KABEL PPY - NYM-J - 3X1.5MM | metar | 64 |   |  |
| 4. | Izrada proboja do fi50- Sa građevinskom obradom i sanacijom | kom | 4 |   |  |
| 5. | Dobava i montaža zidnog kanala* Dimenzije 40×40
* Sa tipskim spojnim elementima

Sa silikoniranjem spojeva | metar | 42 |   |  |
| 6. | Dobava i montaža parapetnog kanala* Sa poklopcem kanala
* Sa završnim poklopcima
* Sa unutarnjim kutnim poklopcima

Sa silikoniranjem spojeva | metar | 8 |   |  |
| 7. | Dobava i montaža nosača i okvira za module* Za prihvat 6 modula
* 3×šuko utičnica

Sa označavanjem i spajanjem strujnih priključaka | kom | 8 |   |  |
| 8. | Dobava i montaža nosača i okvira za module* Za prihvat 2 modula
* 2×RJ45 modul

Sa označavanjem, nabacivanjem parica i testiranjem spojeva | kom | 9 |   |  |
| 9. | Dobava i montaža nosača i okvira za module* Za prihvat 2 modula
* 1×RJ45 modul

Sa označavanjem, nabacivanjem parica i testiranjem spojeva | kom | 6 |   |  |
| 10. | Dobava i montaža okvira za module (postojeći)* Za prihvat 2 modula
* 2×RJ45 modul

Sa označavanjem, nabacivanjem parica i testiranjem spojeva | kom | 8 |   |  |
| 11. | Dobava i montaža prespojnih panela* Za montažu u 19’’ ormar
* 24 RJ45 modula cat6A/S
* Veličina 1U

Sa označavanjem, nabacivanjem parica i testiranjem spojeva | kom | 2 |   |  |
| 12. | Dobava i montaža organizatora kabela* Za montažu u 19’’ ormar

Veličina 1U | kom | 2 |   |  |
| 13. | Dobava i montaža police za opremu* Za montažu u 19’’ ormar
* Veličina 1U

Dubina 25 cm | kom | 1 |   |  |
| 14. | Dobava i montaža šuko napojne letve* Za montažu u 19’’ ormar
* Sa 8 šuko utičnica
* Sa prenaponskom zaštitom

Veličina 1U | kom | 1 |   |  |
| 15. | Dobava i spajanje UTP prespojnih kabela* Kategorije 6A
* Samogasivi bez halogena (LSOH)
* Punožičani, Slim tip

Dužine 0,5m | kom | 48 |   |  |
| 16. | Potrošni nespecificirani materijal | kom | 1 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO u EUR bez PDV-a :**   |  |
| **IZNOS PDV-a u EUR:**  |  |
| **UKUPNO u EUR s PDV-om :**  |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023.

 ZA PONUDITELJA:

 M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)