**PRILOG 3.**

**OBRAZAC - TROŠKOVNIK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Opis | jedinica mjere | Količine | jedinična cijena u EUR bez PDV-a | ukupna cijena u EUR bez PDV-a |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dobava i montaža komunikacijskog ormara renomiranog proizvođača   * Dimenzije 15U zidni * Sa ugradnjom termostata i ventilacijskim sustavom * Sa dovodom napajanja za ormar i spajanjem na razvodni ormar korisnika * Sa ugradnjom osigurača 25A sa B karakteristikom isklopa | kom | 1 |  |  |
| 2. | Dobava i polaganje UTP kabela   * kategorije 6a * Samogasivi bez halogena (LSOH) 500 MHz * Punožičani   Sa označavanjem na oba kraja | metar | 956 |  |  |
| 3. | Dobava i ugradnja strujnog kabela  - KABEL PPY - NYM-J - 3X1.5MM | metar | 64 |  |  |
| 4. | Izrada proboja do fi50  - Sa građevinskom obradom i sanacijom | kom | 4 |  |  |
| 5. | Dobava i montaža zidnog kanala   * Dimenzije 40×40 * Sa tipskim spojnim elementima   Sa silikoniranjem spojeva | metar | 42 |  |  |
| 6. | Dobava i montaža parapetnog kanala   * Sa poklopcem kanala * Sa završnim poklopcima * Sa unutarnjim kutnim poklopcima   Sa silikoniranjem spojeva | metar | 8 |  |  |
| 7. | Dobava i montaža nosača i okvira za module   * Za prihvat 6 modula * 3×šuko utičnica   Sa označavanjem i spajanjem strujnih priključaka | kom | 8 |  |  |
| 8. | Dobava i montaža nosača i okvira za module   * Za prihvat 2 modula * 2×RJ45 modul   Sa označavanjem, nabacivanjem parica i testiranjem spojeva | kom | 9 |  |  |
| 9. | Dobava i montaža nosača i okvira za module   * Za prihvat 2 modula * 1×RJ45 modul   Sa označavanjem, nabacivanjem parica i testiranjem spojeva | kom | 6 |  |  |
| 10. | Dobava i montaža okvira za module (postojeći)   * Za prihvat 2 modula * 2×RJ45 modul   Sa označavanjem, nabacivanjem parica i testiranjem spojeva | kom | 8 |  |  |
| 11. | Dobava i montaža prespojnih panela   * Za montažu u 19’’ ormar * 24 RJ45 modula cat6A/S * Veličina 1U   Sa označavanjem, nabacivanjem parica i testiranjem spojeva | kom | 2 |  |  |
| 12. | Dobava i montaža organizatora kabela   * Za montažu u 19’’ ormar   Veličina 1U | kom | 2 |  |  |
| 13. | Dobava i montaža police za opremu   * Za montažu u 19’’ ormar * Veličina 1U   Dubina 25 cm | kom | 1 |  |  |
| 14. | Dobava i montaža šuko napojne letve   * Za montažu u 19’’ ormar * Sa 8 šuko utičnica * Sa prenaponskom zaštitom   Veličina 1U | kom | 1 |  |  |
| 15. | Dobava i spajanje UTP prespojnih kabela   * Kategorije 6A * Samogasivi bez halogena (LSOH) * Punožičani, Slim tip   Dužine 0,5m | kom | 48 |  |  |
| 16. | Potrošni nespecificirani materijal | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO u EUR bez PDV-a :** | | | | |  |
| **IZNOS PDV-a u EUR:** | | | | |  |
| **UKUPNO u EUR s PDV-om :** | | | | |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023.

ZA PONUDITELJA:

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)